В целях обеспечения технической безопасности в ДОУ в установленное время проводятся:

- периодические осмотры помещений;

- контроль технического состояния конструкций здания и систем жизнеобеспечения (водопровода и канализации, вентиляции воздуха, водяного отопления, электрических сетей и т.п.);

- осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток;

- проверка состояния наружного освещения;

- проверка функционирования охранных систем.

Электробезопасность - система организационно-технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Правила электробезопасности регламентируются правовыми и техническими документами, нормативно-технической базой. Знание основ электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электрооборудование.

Основными мероприятиями, направленными на обеспечение электробезопасности в ДОУ являются:

- профилактические осмотры и планово-предупредительный ремонт электрооборудования и электросетей;

- периодическая проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования;

- установка устройств защитного отключения;

- оснащение рабочих мест средствами защиты от электрического тока;

- периодические испытания средств защиты;

- обучение и инструктаж работников по электробезопасности;

- назначение ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период длительного отсутствия;

- организация работ в соответствии с Перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций предусматривает:

- назначение ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей и их периодическое обучение;

- профилактические осмотры и текущее обслуживание;

- планово-предупредительные ремонты;

- гидравлические испытания системы отопления;

- наличие контрольно-измерительных приборов и их периодическое испытание в лицензированной лаборатории.